内蒙古自治区生态环境厅关于

蒙东通辽科左后旗500kV变电站220kV配套

送出工程建设项目环境影响报告表的批复

内环表〔2026〕48号

国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司：

- 你公司报送的《蒙东通辽科左后旗500kV变电站220kV配套送出工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

（一）变电工程。（1）库伦220kV变电站扩建220kV出线间隔2回。（2）甘旗卡220kV变电站扩建220kV出线间隔2回。

（二）线路工程。（1）新建科左后旗-库伦I、II回220kV输电线路，新建线路长121.7km,其中双回路架设 0.3km,单回路架设121.4km(I线、II线均为60.7km,采用两个单回路并行架设),立塔340基。（2）新建科左后旗-甘旗卡I、II回220kV输电线路，新建线路长19.6km，采用两个单回路并行架设(I线、II线均为 9.8km),立塔57基。拆除220kV甘海I号线废弃终端塔1基。（3）新建哈达-甘旗卡I、II回改接至科左后旗变220kV输电线路，起于220kV哈甘I线#113、哈甘II线#112小号侧改接点，止于科左后旗500kV变电站。新建线路长19.2km，采用2个单回路并行架设（I线、II线均为9.6km），立塔57基。拆除220kV哈甘1线#113-#123段输电线路，拆除线路长4km，拆除原有铁塔1基（哈甘1线113#塔）；拆除220kV哈甘2线#112-#122段输电线路，拆除线路长度4km，拆除原有铁塔1基（哈甘2线112#塔）。（4）新建通哈I线与河哈Ⅱ线哈达变站外直连220kV线路，新建线路长7.0km，采用单回路架设，立塔23基。拆除220kV河哈2线48#和49#塔2基铁塔，拆除线路长度0.15km。

新建输电线路不可避让穿越科尔沁沙地防风固沙生态保护红线13.85km，立塔42基。

本项目建设地点位于内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗、库伦旗、科尔沁区境内。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我厅委托通辽市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。

内蒙古自治区生态环境厅

2026年4月2日