内蒙古自治区生态环境厅关于

托克托外送二期150万千瓦光伏基地接网工程（厂内500千伏升压站扩建工程）建设项目

环境影响报告书的批复

内环审〔2026〕30号

内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司：

你公司报送的《托克托外送二期150万千瓦光伏基地接网工程（厂内500千伏升压站扩建工程）建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

（一）变电工程。大唐托克托厂内500kV升压站扩建一个3/2不完整串间隔。

（二）线路工程。新建500kV输电线路，起于500kV升压站扩建3/2不完整串间隔，止于第三基终端塔（原通信塔位置），新建线路长1.69km,单回路架设，其中电缆敷设1.09km，架空线路长0.6km，立塔3基。

本项目建设地点位于内蒙古自治区呼和浩特市托克托县境内。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。

（二）认真落实《报告书》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告书》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我厅委托呼和浩特市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。

内蒙古自治区生态环境厅

2026年4月7日