内蒙古自治区生态环境厅

关于蒙西地区2024-2025年独立储能电站

接网工程（西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气

储能项目配套送出工程）建设项目

环境影响报告书的批复

内环审〔2026〕63号

内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒超高压供电分公司：

你公司报送的《蒙西地区2024-2025年独立储能电站接网工程（西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目配套送出工程）建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

（一）变电工程。宝拉格500kV变电站扩建500kV出线间隔1回。

（二）线路工程。新建宝拉格-西乌珠穆沁旗压缩空气储能站500kV输电线路，线路长24km，单回路架设，立塔58基。

新建输电线路不可避让穿越西乌珠穆沁旗生物多样性维护生态保护红线5.6745km，立塔17基。

本项目建设地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。

（二）认真落实《报告书》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告书》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我厅委托锡林郭勒盟生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。

六、本批复不具有其他行政审批前置效力。

内蒙古自治区生态环境厅

2026年6月9日