内蒙古自治区生态环境厅

关于乌拉特后旗500kV输变电工程建设项目

环境影响报告书的批复

内环审〔2026〕62号

内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司：

你公司报送的《乌拉特后旗500kV输变电工程建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

（一）变电工程。（1）乌后旗220千伏开闭站升压扩建工程，乌后旗220千伏开闭站升压为乌后旗500kV变电站，已扩建2×750MVA主变，500kV出线间隔1回。（2）河套500kV变电站已扩建500kV出线间隔1回。

（二）线路工程。（1）已建乌后旗500kV变电站-套乌线163#500kV输电线路，已建线路长1.4km，单回路架设，立塔4基。（2）已建河套500kV变电站-套乌线4#500kV输电线路，已建线路长0.5km，利用已建同塔双回路单侧挂线。

已建输电线路不可避让穿越乌拉特后旗防风固沙生态保护红线1.18km，立塔3基。

本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗境内。

二、总体意见

该项目于2025年7月建成并调试运行。巴彦淖尔市生态环境局于2026年2月6日出具行政处罚决定书（巴环（7）罚字〔2026〕2号）。根据原环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），从环境保护及政策角度分析，该项目符合相关文件要求，我厅原则同意该项目的环境影响评价批复。

三、项目运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目运行期生态环境保护措施，做好周边区域的生态保护工作。

（二）认真落实《报告书》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）对设备维修过程中产生的废变压器油、废蓄电池等应全部回收，如不能全部回收，必须单独存放，集中送交有相应危险废物经营许可资质的单位处置。

（四）项目运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告书》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

四、建设单位应按规定程序完成竣工环境保护验收。

五、本批复不具有其他行政审批前置效力。

内蒙古自治区生态环境厅

2026年6月9日