内蒙古自治区生态环境厅关于

赤峰市传染病防治医院医用电子直线加速器

应用项目建设项目环境影响报告表的批复

内环表〔2026〕174号

赤峰市传染病防治医院：

你单位报送的《赤峰市传染病防治医院医用电子直线加速器应用项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

赤峰市传染病防治医院以感染性及传染性疾病诊疗为核心，集预防、医疗、保健、康复、科教研为一体的医院，位于赤峰市红山区三道东街180号。已取得内蒙古自治区生态环境厅颁发的辐射安全许可证，证书编号：蒙环辐证〔00491〕，许可种类和范围为：使用II类、III类射线装置。

本次环评内容为：拟新购1台医用电子直线加速器，型号：uRT-linac 306，X射线能量：6MV，属于Ⅱ类射线装置，安装于赤峰市传染病防治医院5号楼北侧地下二层东南角放疗科加速器机房内。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对人员和辐射环境影响是可以接受的。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）在射线装置场所建造及使用过程中，严格落实《报告表》提出的辐射防护措施和安全设施，确保辐射安全与防护满足有关要求。

（二）运行期加强辐射环境监测，确保工作人员和公众的安全。

（三）加强对辐射工作人员安全培训教育，辐射工作人员要做到持证上岗。

（四）加强对射线装置管理，完善辐射安全使用操作规程、辐射事故应急预案及各项规章制度，落实辐射安全保卫与防护责任，杜绝辐射事故发生。

（五）加强射线装置安全联锁运行与维护，做好日常检查；配备必要的防护用品和辐射监测仪器，设置规范的电离辐射标志。

（六）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺流程、辐射安全防护措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我厅委托赤峰市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。

六、本批复不具有其他行政审批前置效力。

内蒙古自治区生态环境厅

2026年8月11日