内蒙古自治区生态环境厅关于

呼伦贝尔市伊敏苏木风电场华能4.95万千瓦

风电项目220kV变电站工程建设项目

环境影响报告表的批复

内环表〔2026〕206号

华能新能源股份有限公司：

你公司报送的《呼伦贝尔市伊敏苏木风电场华能4.95万千瓦风电项目220kV变电站工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

建设220kV变电站，内容包括1×50MVA主变，220kV出线间隔2个。

本项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗境内。

二、总体意见

该项目于2010年11月开工建设，于2011年11月停工缓建至今。呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局于2026年6月16日就项目复工前电磁环境合规整改工作出具《关于呼伦贝尔市伊敏苏木风电场华能4.95万千瓦、辉河风电场华能4.95万千瓦两个风电项目需完善电磁环境评价的通知》。本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我厅原则同意《报告表》总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）运营期变电站生活污水经化粪池处理后定期清运。对设备维修过程中产生的废变压器油、废蓄电池等应全部回收，如不能全部回收，必须单独存放，集中送交有相应危险废物经营许可资质的单位处置。

（四）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我厅委托呼伦贝尔市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。

六、本批复不具有其他行政审批前置效力。

内蒙古自治区生态环境厅

2026年8月24日