



[bookmark: 标题]内蒙古自治区生态环境厅
关于蒙东通辽银沙220kV输变电工程建设
项目环境影响报告表的批复
[bookmark: 文号]内环表〔2026〕178号

[bookmark: 主送单位]国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司：
[bookmark: 正文文件]你公司报送的《蒙东通辽银沙220kV输变电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目建设基本情况
（一）变电工程。新建银沙220kV变电站，建设2×120MVA主变，220kV出线间隔8回。
（二）线路工程。（1）新建科左后旗-库伦I、II回π入银沙变220kV输电线路，线路总长11.8km。其中，科左后旗侧线路长度2×3.2km，库伦侧线路长度2×2.7km。除银沙220kV变电站终端塔采用双回路外，其余均采用单回路架设，新建塔基34基。（2）拆除科左后旗-库伦I、II回220kV线路长度2.2km，拆除铁塔4基。  
新建输电线路不可避让穿越科尔沁沙地防风固沙生态保护红线1.85km，立塔3基。
本项目建设地点位于内蒙古自治区通辽市库伦旗境内。
二、总体意见
本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法律法规和标准的要求。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。
三、项目建设及运行期间应做好的工作
（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。
（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（三）运营期变电站生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。对设备维修过程中产生的废变压器油、废蓄电池等应全部回收，如不能全部回收，必须单独存放，集中送交有相应危险废物经营许可资质的单位处置。
（四）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。
（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。
五、我厅委托通辽市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。
六、本批复不具有其他行政审批前置效力。
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