内蒙古自治区生态环境厅

关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司

新园220kV升压站项目建设项目

生态环境影响报告表的批复

内环表〔2026〕209号

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司：

你公司报送的《内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司新园220kV升压站项目建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

已建新园220kV升压站，建设2×180MVA+1×240MVA+1×150MVA主变，220kV出线间隔3回。

本项目建设地点位于内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗境内。

二、总体意见

该项目升压站一期工程已于2023年11月建成投运，通辽市生态环境局于2026年8月6日出具《不予行政处罚决定书》（通环不罚〔2026〕8-17号）。升压站二期工程已于2025年12月建成投运，通辽市生态环境局于2026年7月24日出具《行政处罚事先告知书》（通环罚告〔2026〕8-17号）。根据原环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），从环境保护及政策角度分析，该项目符合相关文件要求，我厅原则同意该项目的环境影响评价批复。

三、项目运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目运营期生态环境保护措施，做好周边区域的生态保护工作。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）运营期升压站生活污水经化粪池处理后，定期拉运至霍林郭勒市污水处理厂处理，不外排。对设备维修过程中产生的废变压器油、废蓄电池等应全部回收，如不能全部回收，必须单独存放，集中送交有相应危险废物经营许可资质的单位处置。

（四）项目运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

四、建设单位应按规定程序完成竣工环境保护验收。

五、本批复不具有其他行政审批前置效力。

内蒙古自治区生态环境厅

2026年8月27日